| INFORMAÇÃO TÉCNICA No 011/ 2014 – DIMAP |  |
| --- | --- |
| ASSUNTO: | ###### PROCEDIMENTO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL PARA remoção E/OU INSTALAÇÃO dos equipamentos do sistema de abastecimento subterrâneo de combustíveis – sasc – postos de combustíveis e afins. |
| interessado: | ###### ESCRITÓRIOS REGIONAIS DO IAP |
| Data: | ## 21 DE NOVEMBRO DE 2014 |

Informamos que para a execução da remoção de equipamentos de Sistema de Abastecimento Subterrâneo de Combustíveis (SASC) com vida útil vencida ou Equipamentos Danificados, conforme previsto na Resolução SEMA 021/11, as empresas prestadoras de serviços devidamente habilitadas juntos aos órgãos normatizadores, responsáveis pela inertização/desgaseificação/ retirada de borras, remoção dos equipamentos do SASC, avaliação de problemas estruturais, destinação final do solo contaminado, tanques e linhas inservíveis e os estudos de integridade do solo de Fundo de Cava, deverão solicitar Autorização Ambiental ao IAP.

Nos casos de instalação de novos tanques, deverá obedecer o mesmo volume de armazenamento, sendo que no caso de ampliação do volume de armazenamento deverá ser requerido novo licenciamento (LP, LI, LO).

Os requerimentos de Autorização Ambiental para a atividade acima mencionada, dirigidos ao Diretor Presidente do IAP, serão protocolados, desde que instruídos na forma prevista abaixo, respeitando-se a modalidade solicitada.

- Requerimento de Licenciamento Ambiental - RLA;

- Cadastro de Obras Diversas – COD (para remoção do SASC);

- Cadastro de Postos e Sistema Retalhista – PSR (para instalação de novos tanques);

- Cópia da Licença de Operação do empreendimento gerador e do receptor do resíduo;

- Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compensação Bancária) de acordo com o estabelecido na Lei Estadual No. 10.233/92;

- ART – Anotação de Responsabilidade Técnica dos profissionais responsáveis pela execução;

- Indicar oficialmente os nomes dos profissionais responsáveis pela execução dos trabalhos a serem realizados na área do site;

- Metodologias a serem empregadas na execução dos trabalhos de acordo com as ABNT’s;

- Planta Baixa em escala adequada à visualização das distâncias entre as pilastras, tanques (antigos e a instalar) e obras civis (A-3);

- Memorial Descritivo dos Novos Equipamentos do SASC a serem instalados na área, com ART e material fotográfico;

- Copia da Comunicação oficial dos trabalhos a serem realizados, junto ao Poder Publico Municipal e ao Corpo de Bombeiros da Região;

- Apresentar Certificado de calibração dos equipamentos a serem utilizados para medição de VOCs.

Todos os documentos acima descritos deverão ser apresentados ao IAP no pedido da Autorização Ambiental, o qual terá 30 (trinta) dias de prazo para análise e agendamento dos trabalhos de campo pretendidos.

OBS: Fica revogada a INFORMAÇÃO TÉCNICA No 008/ 2014 – DIMAP

Eng. Química IVONETE COELHO DA SILVA CHAVES

Diretora de Monitoramento Ambiental e Controle de Poluição – DIMAP

Tec. Saneam. Amb. CARLOS ANTONIO PITTOM

Coordenador da Câmara Técnica Postos de Combustíveis e/ou Sistemas Retalhistas, Pontos de Abastecimento e Distribuidoras.